## １ 実験シート使用マニュアル
SPECT/CT ファントム実験シート使用マニュアル
本シートは以下の構成になっている。使用例、手順を参考に使用すること。
シートの名称
１ 実験シート使用マニュアル
２ 条件表（使用例）
３ 条件表
４ 脳、体幹部、肺（使用例、手順）
５ 脳プールファントム（脳）
６ NEMA Bodyファントム（体幹部）
７ RH2型ファントム（肺）
８ Catphanファントム入力（使用例、手順）
９ Catphanファントム結果（CT値）（使用例、手順）
１０ Catphanファントム入力
１１ Catphanファントム結果（CT値）
１２ Catphanファントム結果（SD）
１３ Catphanファントム結果（μ値）
注意事項
・赤字の名前のシートは使用例、手順が記載されている。このシートの数値は記載例なので変更できない
・各シートに入力して得られた結果は、使用者が必ず確認等を行うこと

## ２ 条件表(使用例)
施設名
camera | Symbia T16
Detector collimation | 1.2mm×16
Tube voltage[kV] | 80 | 110 | 130
reference mAs | 20,30,40,50,100,200
X-ray tube Rotaition time | 0.6sec
Pitch factor | 0.95
Slice thickness | 5mm
Slice interval | 5mm
AEC | off (CARE Dose 4D：OFF)
Kernel | for AC (H08s SPECT AC：頭部用、B08s SPECT AC：腹部用)
FOV | 300mm：頭部、650mm (Extended FOV)：躯幹部
Matrix | 512×512
最初にSPECT/CT装置の設定条件を記載します。
これに記載した内容からどの組み合わせで実験を行っていくか、施設で行われている撮影条件と比較しながら決定してください。

## ３ 条件表
camera
Detector collimation
Tube voltage[kV]
reference mAs
X-ray tube Rotaition time
Pitch factor
Slice thickness
Slice interval
AEC
Kernel
FOV
Matrix

## ４ 脳、体幹部、肺(使用例、手順)
SPECT/CT
| Tube voltage | 80kV
| ref mAs | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  | 380 |  |  | 80kV | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 380
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT number | 19.106 | 19.086 | 19.04 | 19.05 | 18.945 | 18.844 | #DIV/0!
| ROI1 | 19.16 | 2.7 | 0.16 | 19.2 | 2.51 | 0.16 | 19.06 | 2.46 | 0.16 | 19.1 | 2.37 | 0.16 | 19.03 | 2.12 | 0.16 | 18.94 | 2.01 | 0.16 |  |  |  | SD | 2.736 | 2.577 | 2.483 | 2.374 | 2.143 | 2.044 | #DIV/0!
| ROI2 | 19.02 | 2.71 | 0.16 | 19.06 | 2.54 | 0.16 | 18.97 | 2.46 | 0.16 | 19.01 | 2.38 | 0.16 | 18.91 | 2.11 | 0.16 | 18.87 | 2.05 | 0.16 |  |  |  | μvalues | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | #DIV/0!
| ROI3 | 19.19 | 2.75 | 0.16 | 19.02 | 2.61 | 0.16 | 19.1 | 2.52 | 0.16 | 19.01 | 2.31 | 0.16 | 18.88 | 2.15 | 0.16 | 18.84 | 2.05 | 0.16 |  |  |  | 110kV | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 380
| ROI4 | 19.1 | 2.72 | 0.16 | 19.17 | 2.53 | 0.16 | 19.07 | 2.49 | 0.16 | 19.16 | 2.33 | 0.16 | 19.06 | 2.14 | 0.16 | 18.98 | 2 | 0.16 |  |  |  | CT number | 17.584 | 17.617 | 17.582 | 17.533 | 17.481 | 17.454 | #DIV/0!
| ROI5 | 19 | 2.8 | 0.16 | 19.08 | 2.56 | 0.16 | 18.95 | 2.51 | 0.16 | 19.02 | 2.4 | 0.16 | 18.93 | 2.19 | 0.16 | 18.81 | 2.04 | 0.16 |  |  |  | SD | 2.141 | 2.076 | 2.03 | 1.981 | 1.933 | 1.809 | #DIV/0!
| ROI6 | 19.07 | 2.77 | 0.16 | 18.99 | 2.58 | 0.16 | 19.04 | 2.48 | 0.16 | 18.95 | 2.37 | 0.16 | 18.86 | 2.18 | 0.16 | 18.72 | 2.11 | 0.16 |  |  |  | μvalues | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | #DIV/0!
| ROI7 | 19.21 | 2.74 | 0.16 | 19.06 | 2.63 | 0.16 | 19.12 | 2.44 | 0.16 | 19.09 | 2.42 | 0.16 | 18.95 | 2.1 | 0.16 | 18.88 | 2 | 0.16 |  |  |  | 130kV | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 380
| ROI8 | 19.12 | 2.73 | 0.16 | 19.16 | 2.57 | 0.16 | 19.02 | 2.51 | 0.16 | 19.12 | 2.39 | 0.16 | 19.02 | 2.13 | 0.16 | 18.88 | 2.02 | 0.16 |  |  |  | CT number | 17.089 | 17.051 | 17.063 | 17.166 | 17.07 | 16.985 | #DIV/0!
| ROI9 | 19.03 | 2.7 | 0.16 | 19.04 | 2.59 | 0.16 | 18.97 | 2.49 | 0.16 | 19.01 | 2.39 | 0.16 | 18.9 | 2.15 | 0.16 | 18.75 | 2.07 | 0.16 |  |  |  | SD | 2.071 | 2.015 | 1.995 | 1.973 | 1.846 | 1.783 | #DIV/0!
| ROI10 | 19.16 | 2.74 | 0.16 | 19.08 | 2.65 | 0.16 | 19.1 | 2.47 | 0.16 | 19.03 | 2.38 | 0.16 | 18.91 | 2.16 | 0.16 | 18.77 | 2.09 | 0.16 |  |  |  | μvalues | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | #DIV/0!
| mean | 19.106 | 2.736 | 0.16 | 19.086 | 2.577 | 0.16 | 19.04 | 2.483 | 0.16 | 19.05 | 2.374 | 0.16 | 18.945 | 2.143 | 0.16 | 18.844 | 2.044 | 0.16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120kV | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 380
| SD | 0.074267 | 0.031693 | 2.9257e-17 | 0.068832 | 0.044485 | 2.9257e-17 | 0.060736 | 0.025841 | 2.9257e-17 | 0.064291 | 0.032387 | 2.9257e-17 | 0.068516 | 0.029078 | 2.9257e-17 | 0.082892 | 0.037771 | 2.9257e-17 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | CT number | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[23 empty] | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Tube voltage | 110kV | [20 empty] | μvalues | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ref mAs | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  | 380
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ
| ROI1 | 17.62 | 2.09 | 0.16 | 17.77 | 2.08 | 0.16 | 17.68 | 2.04 | 0.16 | 17.58 | 1.98 | 0.16 | 17.55 | 1.94 | 0.16 | 17.71 | 1.83 | 0.16
| ROI2 | 17.53 | 2.15 | 0.16 | 17.54 | 2.05 | 0.16 | 17.54 | 1.97 | 0.16 | 17.51 | 1.93 | 0.16 | 17.44 | 1.94 | 0.16 | 17.41 | 1.81 | 0.16
| ROI3 | 17.52 | 2.15 | 0.16 | 17.54 | 2.07 | 0.16 | 17.49 | 2.03 | 0.16 | 17.53 | 1.96 | 0.16 | 17.49 | 1.95 | 0.16 | 17.42 | 1.78 | 0.16
| ROI4 | 17.69 | 2.12 | 0.16 | 17.67 | 2.06 | 0.16 | 17.67 | 2.03 | 0.16 | 17.63 | 2.02 | 0.16 | 17.39 | 1.96 | 0.16 | 17.49 | 1.83 | 0.16
| ROI5 | 17.56 | 2.15 | 0.16 | 17.68 | 2.1 | 0.16 | 17.6 | 2.05 | 0.16 | 17.53 | 1.99 | 0.16 | 17.62 | 1.92 | 0.16 | 17.53 | 1.81 | 0.16
| ROI6 | 17.49 | 2.14 | 0.16 | 17.52 | 2.09 | 0.16 | 17.49 | 2.01 | 0.16 | 17.45 | 1.95 | 0.16 | 17.46 | 1.92 | 0.16 | 17.37 | 1.79 | 0.16
| ROI7 | 17.62 | 2.17 | 0.16 | 17.61 | 2.11 | 0.16 | 17.57 | 2.04 | 0.16 | 17.58 | 1.99 | 0.16 | 17.37 | 1.94 | 0.16 | 17.32 | 1.85 | 0.16
| ROI8 | 17.69 | 2.15 | 0.16 | 17.7 | 2.11 | 0.16 | 17.67 | 2.03 | 0.16 | 17.56 | 1.96 | 0.16 | 17.49 | 1.92 | 0.16 | 17.49 | 1.79 | 0.16
| ROI9 | 17.54 | 2.15 | 0.16 | 17.58 | 2.05 | 0.16 | 17.55 | 2.06 | 0.16 | 17.43 | 2.01 | 0.16 | 17.55 | 1.93 | 0.16 | 17.4 | 1.79 | 0.16
| ROI10 | 17.58 | 2.14 | 0.16 | 17.56 | 2.04 | 0.16 | 17.56 | 2.04 | 0.16 | 17.53 | 2.02 | 0.16 | 17.45 | 1.91 | 0.16 | 17.4 | 1.81 | 0.16
| mean | 17.584 | 2.141 | 0.16 | 17.617 | 2.076 | 0.16 | 17.582 | 2.03 | 0.16 | 17.533 | 1.981 | 0.16 | 17.481 | 1.933 | 0.16 | 17.454 | 1.809 | 0.16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SD | 0.069474 | 0.021833 | 2.9257e-17 | 0.083673 | 0.025906 | 2.9257e-17 | 0.071305 | 0.024944 | 2.9257e-17 | 0.060194 | 0.030714 | 2.9257e-17 | 0.076514 | 0.01567 | 2.9257e-17 | 0.10946 | 0.022336 | 2.9257e-17 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Tube voltage | 130kV
| ref mAs | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  | 380
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ
| ROI1 | 17.02 | 2.03 | 0.16 | 17.22 | 2.02 | 0.16 | 17.03 | 2 | 0.16 | 17.35 | 1.91 | 0.16 | 17.15 | 1.82 | 0.16 | 17.13 | 1.79 | 0.16
| ROI2 | 17.1 | 2.07 | 0.16 | 16.95 | 2.03 | 0.16 | 17.09 | 2.01 | 0.16 | 17.07 | 1.96 | 0.16 | 17.08 | 1.83 | 0.16 | 16.89 | 1.77 | 0.16
| ROI3 | 17.15 | 2.06 | 0.16 | 16.97 | 2.03 | 0.16 | 17.13 | 1.97 | 0.16 | 17.13 | 1.97 | 0.16 | 17.08 | 1.85 | 0.16 | 16.91 | 1.78 | 0.16
| ROI4 | 17.04 | 2.1 | 0.16 | 17.06 | 2.05 | 0.16 | 17.05 | 1.96 | 0.16 | 17.16 | 1.98 | 0.16 | 17.18 | 1.85 | 0.16 | 16.87 | 1.81 | 0.16
| ROI5 | 16.97 | 2.09 | 0.16 | 17.09 | 1.98 | 0.16 | 16.93 | 2 | 0.16 | 17.25 | 1.98 | 0.16 | 17.05 | 1.88 | 0.16 | 17.02 | 1.8 | 0.16
| ROI6 | 17.19 | 2.07 | 0.16 | 16.95 | 2.03 | 0.16 | 17.13 | 2.01 | 0.16 | 17.1 | 1.98 | 0.16 | 16.96 | 1.87 | 0.16 | 16.88 | 1.74 | 0.16
| ROI7 | 17.11 | 2.07 | 0.16 | 17.03 | 1.99 | 0.16 | 17.07 | 1.99 | 0.16 | 17.08 | 1.99 | 0.16 | 17.13 | 1.82 | 0.16 | 16.88 | 1.77 | 0.16
| ROI8 | 16.99 | 2.04 | 0.16 | 17.18 | 2.02 | 0.16 | 16.98 | 2 | 0.16 | 17.26 | 1.99 | 0.16 | 17.07 | 1.86 | 0.16 | 17.1 | 1.8 | 0.16
| ROI9 | 17.12 | 2.1 | 0.16 | 17.04 | 1.98 | 0.16 | 17.08 | 2.03 | 0.16 | 17.15 | 1.97 | 0.16 | 16.96 | 1.84 | 0.16 | 17.13 | 1.79 | 0.16
| ROI10 | 17.2 | 2.08 | 0.16 | 17.02 | 2.02 | 0.16 | 17.14 | 1.98 | 0.16 | 17.11 | 2 | 0.16 | 17.04 | 1.84 | 0.16 | 17.04 | 1.78 | 0.16
| mean | 17.089 | 2.071 | 0.16 | 17.051 | 2.015 | 0.16 | 17.063 | 1.995 | 0.16 | 17.166 | 1.973 | 0.16 | 17.07 | 1.846 | 0.16 | 16.985 | 1.783 | 0.16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SD | 0.080891 | 0.02331 | 2.9257e-17 | 0.091463 | 0.023688 | 2.9257e-17 | 0.068158 | 0.020683 | 2.9257e-17 | 0.091554 | 0.024967 | 2.9257e-17 | 0.072877 | 0.020111 | 2.9257e-17 | 0.11028 | 0.020028 | 2.9257e-17 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Tube voltage | 120kV
| ref mAs | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  | 380
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ
| ROI1 | 100
ROI2
ROI3
ROI4
ROI5
ROI6
ROI7
ROI8
ROI9
ROI10
| mean | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
① 設定した管電圧を手入力するとグラフに表示される管電圧も変わります
① で入力した管電圧になります
②管電流を手入力してください
グラフの横軸に反映されます
③ 測定値を入力してください
②管電流を手入力してください
ここで入力した管電流はグラフに反映されません。
③ 測定値を入力してください
③ 測定値を入力してください
④ ③で入力した数値が自動計算されます
⑤自動計算された数値が転記されます
⑥自動計算され転記された数値がグラフで表示されます。

## ５ 脳プールファントム(脳)
SPECT/CT
| Tube voltage | 80kV
| ref mAs | [21 empty] | 80kV
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT number | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI1 | 100 | [20 empty] | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI2 | [21 empty] | μvalues | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI3 | [21 empty] | 110kV
| ROI4 | [21 empty] | CT number | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI5 | [21 empty] | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI6 | [21 empty] | μvalues | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI7 | [21 empty] | 130kV
| ROI8 | [21 empty] | CT number | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI9 | [21 empty] | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI10 | [21 empty] | μvalues | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| mean | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120kV
| SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | CT number | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[23 empty] | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Tube voltage | 110kV | [20 empty] | μvalues | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ref mAs | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  | 380
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ
| ROI1 | 100
ROI2
ROI3
ROI4
ROI5
ROI6
ROI7
ROI8
ROI9
ROI10
| mean | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Tube voltage | 130kV
| ref mAs | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  | 380
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ
| ROI1 | 100
ROI2
ROI3
ROI4
ROI5
ROI6
ROI7
ROI8
ROI9
ROI10
| mean | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Tube voltage | 120kV
| ref mAs | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  | 380
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ
| ROI1 | 100
ROI2
ROI3
ROI4
ROI5
ROI6
ROI7
ROI8
ROI9
ROI10
| mean | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## ６ NEMA Bodyファントム(体幹部)
SPECT/CT
| Tube voltage | 80kV
| ref mAs | [21 empty] | 80kV
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT number | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI1 | 100 | [20 empty] | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI2 | [21 empty] | μvalues | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI3 | [21 empty] | 110kV
| ROI4 | [21 empty] | CT number | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI5 | [21 empty] | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI6 | [21 empty] | μvalues | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI7 | [21 empty] | 130kV
| ROI8 | [21 empty] | CT number | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI9 | [21 empty] | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI10 | [21 empty] | μvalues | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| mean | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120kV
| SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | CT number | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[23 empty] | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Tube voltage | 110kV | [20 empty] | μvalues | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ref mAs
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ
| ROI1 | 100
ROI2
ROI3
ROI4
ROI5
ROI6
ROI7
ROI8
ROI9
ROI10
| mean | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Tube voltage | 130kV
ref mAs
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ
| ROI1 | 100
ROI2
ROI3
ROI4
ROI5
ROI6
ROI7
ROI8
ROI9
ROI10
| mean | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Tube voltage | 120kV
ref mAs
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ
| ROI1 | 100
ROI2
ROI3
ROI4
ROI5
ROI6
ROI7
ROI8
ROI9
ROI10
| mean | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## ７ RH2型ファントム(肺)
SPECT/CT
| Tube voltage | 80kV
| ref mAs | [21 empty] | 80kV
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT number | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI1 | 100 | [20 empty] | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI2 | [21 empty] | μvalues | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI3 | [21 empty] | 110kV
| ROI4 | [21 empty] | CT number | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI5 | [21 empty] | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI6 | [21 empty] | μvalues | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI7 | [21 empty] | 130kV
| ROI8 | [21 empty] | CT number | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI9 | [21 empty] | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ROI10 | [21 empty] | μvalues | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| mean | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120kV
| SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | CT number | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[23 empty] | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Tube voltage | 110kV | [20 empty] | μvalues | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ref mAs
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ
| ROI1 | 100
ROI2
ROI3
ROI4
ROI5
ROI6
ROI7
ROI8
ROI9
ROI10
| mean | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Tube voltage | 130kV
ref mAs
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ
| ROI1 | 100
ROI2
ROI3
ROI4
ROI5
ROI6
ROI7
ROI8
ROI9
ROI10
| mean | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Tube voltage | 120kV
| ref mAs | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  | 380
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ
| ROI1 | 100
ROI2
ROI3
ROI4
ROI5
ROI6
ROI7
ROI8
ROI9
ROI10
| mean | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## ８ Catphanファントム入力（使用例、手順）
SPECT/CT
| Tube voltage | 60kV
| ref mAs | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  | 380
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ
| PMP | 868.15 | 70.06 | 0.23 | 868.85 | 68.68 | 0.23 | 868.59 | 68.38 | 0.23 | 868.03 | 69.23 | 0.23 | 869.44 | 69.25 | 0.23 | 868.95 | 69.12 | 0.23
| Water | -7.62 | 4.8 | 0.15 | -7.9 | 4.36 | 0.15 | -10.67 | 3.63 | 0.15 | -8.29 | 4.71 | 0.15 | -8.95 | 4.37 | 0.15 | -9.02 | 3.98 | 0.15
| Delrin | -99.21 | 14.08 | 0.14 | -100.9 | 14.08 | 0.14 | -99.81 | 14.06 | 0.14 | -99.36 | 13.41 | 0.14 | -99.5 | 13.55 | 0.14 | -99.79 | 14.57 | 0.14
| Teflon | -171.8 | 19.3 | 0.13 | -171.32 | 18.62 | 0.13 | -173.07 | 20.33 | 0.13 | -172.51 | 20.02 | 0.13 | -172.98 | 19.62 | 0.13 | -172.39 | 19.8 | 0.13
| Tube voltage | 110kV
| ref mAs | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  | 380
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ
| PMP | 834.44 | 65.16 | 0.26 | 833.15 | 63.94 | 0.25 | 836.18 | 65.46 | 0.26 | 835.33 | 64.85 | 0.26 | 836.28 | 65.27 | 0.26 | 834.36 | 64.69 | 0.26
| Water | -2.83 | 3.16 | 0.15 | -2.36 | 3.09 | 0.15 | -1.52 | 3.08 | 0.15 | -1.79 | 2.84 | 0.15 | -2.74 | 2.83 | 0.15 | -2.29 | 2.99 | 0.15
| Delrin | -71.69 | 14.48 | 0.14 | -72.31 | 13.74 | 0.14 | -73.19 | 13.97 | 0.14 | -72.4 | 13.82 | 0.14 | -72.67 | 13.96 | 0.14 | -72.05 | 14.07 | 0.14
| Teflon | -148.2 | 19.41 | 0.13 | -147.02 | 19.73 | 0.13 | -147.78 | 19.02 | 0.13 | -149.44 | 19.56 | 0.13 | -147.85 | 19.63 | 0.13 | -148.02 | 19.87 | 0.13
| Tube voltage | 130kV
| ref mAs | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  | 380
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ
| PMP | 824.13 | 64.03 | 0.27 | 824.95 | 63.55 | 0.27 | 824.72 | 64.14 | 0.27 | 823.74 | 63.97 | 0.27 | 823.46 | 63.87 | 0.27 | 825.21 | 64.58 | 0.27
| Water | -0.1 | 3.61 | 0.15 | -1.07 | 3.11 | 0.15 | 0.52 | 3.19 | 0.15 | 0.17 | 3.29 | 0.15 | 0.17 | 3.57 | 0.15 | 0.4 | 3.17 | 0.15
| Delrin | -61.88 | 13.54 | 0.15 | -64.29 | 13.33 | 0.14 | -64.17 | 13.74 | 0.14 | -63.4 | 13.57 | 0.14 | -62.36 | 13.73 | 0.15 | -62.62 | 13.85 | 0.14
| Teflon | -139.71 | 20.14 | 0.13 | -140.2 | 19.43 | 0.13 | -139.71 | 19.72 | 0.13 | -139.44 | 19.34 | 0.13 | -139.34 | 19.94 | 0.13 | -139.44 | 19.7 | 0.13
| Tube voltage | 120kV
| ref mAs | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  | 380
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ
| PMP | 100
Water
Delrin
Teflon
① 設定した管電圧を手入力するとグラフに表示される管電圧も変わります
②管電流を手入力してください
ここで入力した管電流は後のセルに自動転記されグラフにも反映されます
③ 測定値を入力してください
③ 測定値を入力してください
③ 測定値を入力してください
③ 測定値を入力してください
④ 結果のセルへ続きます

## ９ Catphanファントム結果(CT値) （使用例、手順）
SPECT/CT
| #REF! | 80kV
| ref mAs | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 380
| PMP | 868.15 | 868.85 | 868.59 | 868.03 | 869.44 | 868.95 | 0
| Water | -7.62 | -7.9 | -10.67 | -8.29 | -8.95 | -9.02 | 0
| Delrin | -99.21 | -100.9 | -99.81 | -99.36 | -99.5 | -99.79 | 0
| Teflon | -171.8 | -171.32 | -173.07 | -172.51 | -172.98 | -172.39 | 0
| Tube voltage | 110kV
| ref mAs | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 380
| PMP | 834.44 | 833.15 | 836.18 | 835.33 | 836.28 | 834.36 | 0
| Water | -2.83 | -2.36 | -1.52 | -1.79 | -2.74 | -2.29 | 0
| Delrin | -71.69 | -72.31 | -73.19 | -72.4 | -72.67 | -72.05 | 0
| Teflon | -148.2 | -147.02 | -147.78 | -149.44 | -147.85 | -148.02 | 0
| Tube voltage | 130kV
| ref mAs | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 380
| PMP | 824.13 | 824.95 | 824.72 | 823.74 | 823.46 | 825.21 | 0
| Water | -0.1 | -1.07 | 0.52 | 0.17 | 0.17 | 0.4 | 0
| Delrin | -61.88 | -64.29 | -64.17 | -63.4 | -62.36 | -62.62 | -139.71
| Teflon | -139.71 | -140.2 | -139.71 | -139.44 | -139.34 | -139.44 | 0
| Tube voltage | 120kV
| ref mAs | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 380
| PMP | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teflon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
② Catphanファントム入力セルで手入力した管電流が転記されます
① Catphanファントム入力セルで手入力した管電圧が転記されます
③ Catphanファントム入力セルで手入力した測定値が転記されます
③ Catphanファントム入力セルで手入力した測定値が転記されます
③ Catphanファントム入力セルで手入力した測定値が転記されます
④ 自動計算され転記された数値がグラフで表示されます。
注） この例では横軸が250mAsまでしか表示されていません。それ以上に設定する場合はグラフのラインをWクリックして数値の範囲（グラフに表示させる範囲、この例の場合グレーのシートまで延ばす）を調整してください
ここに表示されている管電圧は自動転記されませんので、使用者でへんこうしてください

## １０ Catphanファントム入力
SPECT/CT
| Tube voltage | 80kV
ref mAs
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ
PMP
Water
Delrin
Teflon
| Tube voltage | 110kV
ref mAs
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ
PMP
Water
Delrin
Teflon
| Tube voltage | 130kV
ref mAs
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ
PMP
Water
Delrin
Teflon
| Tube voltage | 120kV
ref mAs
|  | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ | CT | SD | μ
| PMP | 100
Water
Delrin
Teflon

## １１ Catphanファントム結果(CT値)
SPECT/CT
| Tube voltage | 80kV
| ref mAs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teflon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tube voltage | 110kV
| ref mAs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teflon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tube voltage | 130kV
| ref mAs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teflon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tube voltage | 120kV
| ref mAs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PMP | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teflon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## １２ Catphanファントム結果(SD)
SPECT/CT
| Tube voltage | 80kV
| ref mAs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teflon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tube voltage | 110kV
| ref mAs | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 380
| PMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teflon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tube voltage | 130kV
| ref mAs | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 380
| PMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teflon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tube voltage | 120kV
| ref mAs | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 380
| PMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teflon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## １３ Catphanファントム結果(μ値)
SPECT/CT
| Tube voltage | 80kV
| ref mAs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teflon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tube voltage | 110kV
| ref mAs | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 380
| PMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teflon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tube voltage | 130kV
| ref mAs | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 380
| PMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teflon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tube voltage | 120kV
| ref mAs | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 380
| PMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Delrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teflon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0